技术资质要求

工程名称：1#4F洁净连廊装修改造

工程地点：北京清华长庚医院院内

建设单位：北京清华长庚医院

施工单位资质要求：

1、具有有效的企业营业执照；

2、具有建筑工程施工总承包二级及以上资质；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或机电工程施工总承包叁级及以上资质；

3、拟派项目经理应为受聘于投标人的建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的安全生产考核合格证书（B本）；

4、具有合格有效的安全生产许可证；

5、投标人在近三年内（2021年05月-2024年05月）没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、本项目不接受联合体投标。

施工技术要求：

- 工程应满足下列规范标准要求：

主要参考图集、规范性文件、标准规范等1-3。

表1-1：图集

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《高级建筑装饰工程质量验收标准》 | DBJ/T01-27-2003 |
| 2 | 《建筑装饰工程施工及验收规范》 | GJG 73-91 |
| 3 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | （GB50210-2001) |
| 4 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 | GB50345-2005 |
| 5 | 《建筑室内装修设计防火规范》 | GB50222-95 |
| 6 | 《民用建筑照明设计标准》 | GBJ133-90 |
| 7 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 8 | 《建筑材料放射卫生防护标准》 | GB6566-2000 |
| 9 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |
| 10 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2002 |
| 11 | 《防火板》 | （GB/T17748） |
| 12 | 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ16-2008 |
| 13 | 《建筑工程项目管理规范》 | GB/T50326-2001 |
| 15 | 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》 | GB18582-2001 |
| 16 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2002 |
| 17 | 建筑给水排水设计标准 | GB 50015-2019 |
| 18 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 | GB 50736-2012 |
| 19 | 砌体结构工程施工规范 | GB 50924-2014 |
| 20 | 砌体结构工程施工质量验收规范 | GB50203-2011 |
| 21 | 建筑装饰装修工程质量验收标准 | GB 50210-2018 |
| 22 | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 | GB 50242-2002 |
| 23 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | GB 50243-2016 |
| 24 | 建筑电气工程施工质量验收规范 | GB 50303-2015 |
| 25 | 综合布线系统工程设计规范 | GB 50311-2016 |
| 26 | 火灾自动报警系统设计规范 | GB 50116-2013 |
| 27 | 自动喷水灭火系统设计规范 | GB 50084-2017 |
| 28 | 医院建筑室内装饰装修技术规程 | T/CBDA 52-2021 |